## Tabelle1
| x |  | 200cm |  | 300cm |  | 400cm |  | 500cm |  | 600cm |  | 800cm |  | 1000cm
y |  |  | mean | variance | mean | variance | mean | variance | mean | variance | mean | variance | mean | variance | mean | variance
0x1C1C | HTerm |  | 236.3636 | 4.3763 |  |  | 491.7872 | 13.9103 |  |  | 712.28 | 36.0433 | 918.8235 | 62.5294 | 1180.6667 | 24.3333 | y = 1.158 * x + 13.29
| Tag | 0.9925 * UWB_data[n] * 100 - 5.205 | 2.4339 |  |  |  | 5.0075 |  |  |  | 7.2291 |  | 9.3101 |  | 11.9483 |  | y = 87.1 * x - 29.33
0x2020 | HTerm |  | 311.7674 | 49.2303 | 349.2637 | 4.3963 | 502.5 | 117.4556 | 587.3125 | 35.4476
| Tag | 0.9993 * UWB_data[n] * 100 - 0.24217
0x3E3E | HTerm |  | 276.2326 | 3.7065 |  |  | 534.7391 | 43.3527 | 683.7083 | 135.6938
| Tag | 1.00547 * UWB_data[n] * 100 - 14.103
0x4D4D | HTerm |  | 273.5581 | 9.2049 | 317.6226 | 6.6943 | 483.9565 | 619.9092 | 661.5833 | 74.8786
| Tag | 1.01452 * UWB_data[n] * 100 - 8.1253
0x6E6E | HTerm |  | 289.9767 | 12.9756 |  |  | 471.2391 | 7.4304 | 596.5625 | 19.0625
| Tag | 0.9993 * UWB_data[n] * 100 - 0.24217

## outdoor
| x | 200cm |  | 300cm |  |  |  | 400cm |  |  |  | 500cm |  |  |  | 599cm |  |  |  | 699cm |  |  |  | 809cm |  |  |  | 1000cm
y |  | mean | variance | mean | variance | trimmean(10) | mad(0) | mean | variance | trimmean(10) | mad(0) | mean | variance | trimmean(10) | mad(0) | mean | variance | trimmean(10) | mad(0) | mean | variance | trimmean(10) | mad(0) | mean | variance | trimmean(10) | mad(0) | mean | variance | f(x) = p1*x + p2
0x1C1C | HTerm |  |  |  |  | 333.6038 | 1.507 |  |  | 434.4479 | 1.9012 |  |  | 533.4939 | 2.4669 |  |  | 626.1519 | 3.5717 |  |  | 724.0644 | 1.8705 |  |  | 846.4052 | 4.139 |  |  | p1 = | p2 =
Tag
0x2020 | HTerm |  |  |  |  | 318.7925 | 2.6194 |  |  | 428.4167 | 8.1442 |  |  | 529.3745 | 2.5795 |  |  | 624.7404 | 4.2434 |  |  | 718.6558 | 2.8397 |  |  | 820.0315 | 5.4343
Tag
0x3E3E | HTerm |  |  |  |  | 322.5849 | 1.2226 |  |  | 433.9688 | 1.5094 |  |  | 539.6388 | 1.4669 |  |  | 631.8333 | 3.436 |  |  | 718.249 | 2.3938 |  |  | 838.0776 | 3.708
Tag
0x4D4D | HTerm |  |  |  |  | 352.1176 | 4.7233 |  |  | 467.3542 | 3.6301 |  |  | 523.4799 | 2.4395 |  |  | 627.4118 | 8.3019 |  |  | 744.0787 | 2.6209 |  |  | 858.6524 | 7.2176
Tag
0x6E6E | HTerm |  |  |  |  | 322.2264 | 1.4875 |  |  | 419.5729 | 1.8291 |  |  | 510.6216 | 2.9551 |  |  | 616.189 | 4.4722 |  |  | 707.2578 | 2.5561 |  |  | 825.2323 | 4.5152
Tag

## outdoor_1_by_1
| x | 200cm |  | 300cm |  |  |  | 400cm |  |  |  | 500cm |  |  |  |  | 600cm |  |  |  | 699cm |  |  |  | 800cm |  |  |  | 1000cm |  |  | f(x) = p1*x + p2
y |  | mean | variance | mean | variance | trimmean(10) | mad(0) | mean | variance | trimmean(10) | mad(0) | mean | variance | trimmean(10) | mad(0) |  | mean | variance | trimmean(10) | mad(0) | mean | variance | trimmean(10) | mad(0) | mean | variance | trimmean(10) | mad(0) | mean | variance |  | p1 = | p2 =
0x1C1C | HTerm |  |  |  |  | 3158.8333 | 35.2457 |  |  | 4237.2522 | 17.6589 |  |  | 5428.4786 | 23.1501 |  |  |  | 6453.1179 | 27.2391 | [6 empty] | 8251.8558 | 38.2389 |  |  |  | 0.9734 | -159.5
Tag
0x2020 | HTerm |  |  |  |  | 3235.0559 | 20.6113 |  | sum | 4101.381 | 24.9341 |  |  | 5217.8296 | 22.4524 |  |  |  | 5919.3916 | 30.0227 | [6 empty] | 8081.345 | 25.5074 |  |  | 1 | 1.034 | -291.3
| Tag | [7 empty] | 1 | 4109.4257 | 25.9468 | [19 empty] | 2 | 1.032 | -276.4
[9 empty] | 2 | 4088.335 | 19.5649 | [19 empty] | sum | 1.033 | -285.6
0x3E3E | HTerm |  |  |  |  | 3337.3609 | 14.7811 |  |  | 4308.7873 | 28.3188 |  |  | 5137.6089 | 20.1602 |  |  |  | 6208.8702 | 24.9998 | [6 empty] | 8390.2758 | 60.5599 |  |  |  | 0.9893 | -218.1
Tag
0x4D4D | HTerm |  |  |  |  | 3274.3601 | 13.7976 |  |  | 4701.5135 | 19.797 |  |  | 5407.7833 | 23.5818 |  |  |  | 6566.582 | 32.8797 | [6 empty] | 8048.3788 | 36.3142 |  |  |  | 1.052 | -688.6
Tag
0x5A5A | HTerm |  |  |  |  | 3187.3735 | 27.3275 |  |  | 4300.8815 | 24.9543 |  |  | 5367.5705 | 23.8171 |  |  |  | 6237.7691 | 19.6181 | [6 empty] | 8135.1889 | 43.8302 |  |  |  | 1.017 | -339
Tag
0x6E6E | HTerm |  |  |  | MORE DATA 2 | 3445.1288 | 16.5636 |  | SUM | TWO MODAL |  |  |  | 5582.2123 | 19.8669 |  |  |  | 6282.3431 | 17.2494 | [6 empty] | 8132.4919 | 28.5015 |  |  | 1 | 1.074 | -796.4
| Tag |  |  |  | LESS DATA 1 | 3333.8057 | 132.3168 |  | 1 | 4476.0837 | 26.0922 | [19 empty] | 2 | 1.092 | -946.9
[9 empty] | 2 | 4702.5698 | 36.9511
[12 empty] | ´3m | 4m | 5m | 6m | 8m | mean
[11 empty] | mad(0) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
[12 empty] | 35.2457 | 17.6589 | 23.1501 | 27.2391 | 38.2389 | 28.3065
[12 empty] | 20.6113 | 24.9341 | 22.4524 | 30.0227 | 25.5074 | 24.7056
[12 empty] | 14.7811 | 28.3188 | 20.1602 | 24.9998 | 60.5599 | 29.7639
[12 empty] | 13.7976 | 19.797 | 23.5818 | 32.8797 | 36.3142 | 25.274
[12 empty] | 27.3275 | 24.9543 | 23.8171 | 19.6181 | 43.8302 | 27.9094
[12 empty] | 16.5636 | 26.0922 | 19.8669 | 17.2494 | 28.5015 | 21.6547