## Tabelle1
| x |  | 200cm |  | 300cm |  | 400cm |  | 500cm |  | 600cm |  | 800cm |  | 1000cm
y |  |  | mean | variance | mean | variance | mean | variance | mean | variance | mean | variance | mean | variance | mean | variance
0x1C1C | HTerm |  | 236.3636 | 4.3763 |  |  | 491.7872 | 13.9103 |  |  | 712.28 | 36.0433 | 918.8235 | 62.5294 | 1180.6667 | 24.3333 | y = 1.158 * x + 13.29
| Tag | 0.9925 * UWB_data[n] * 100 - 5.205 | 2.4339 |  |  |  | 5.0075 |  |  |  | 7.2291 |  | 9.3101 |  | 11.9483 |  | y = 87.1 * x - 29.33
0x2020 | HTerm |  | 311.7674 | 49.2303 | 349.2637 | 4.3963 | 502.5 | 117.4556 | 587.3125 | 35.4476
| Tag | 0.9993 * UWB_data[n] * 100 - 0.24217
0x3E3E | HTerm |  | 276.2326 | 3.7065 |  |  | 534.7391 | 43.3527 | 683.7083 | 135.6938
| Tag | 1.00547 * UWB_data[n] * 100 - 14.103
0x4D4D | HTerm |  | 273.5581 | 9.2049 | 317.6226 | 6.6943 | 483.9565 | 619.9092 | 661.5833 | 74.8786
| Tag | 1.01452 * UWB_data[n] * 100 - 8.1253
0x6E6E | HTerm |  | 289.9767 | 12.9756 |  |  | 471.2391 | 7.4304 | 596.5625 | 19.0625
| Tag | 0.9993 * UWB_data[n] * 100 - 0.24217

## outdoor_all_in_1
| x | 200cm |  | 300cm |  |  |  | 400cm |  |  |  | 500cm |  |  |  | 599cm |  |  |  | 699cm |  |  |  | 809cm |  |  |  | 1000cm
y |  | mean | variance | mean | variance | trimmean(10) | mad(0) | mean | variance | trimmean(10) | mad(0) | mean | variance | trimmean(10) | mad(0) | mean | variance | trimmean(10) | mad(0) | mean | variance | trimmean(10) | mad(0) | mean | variance | trimmean(10) | mad(0) | mean | variance | f(x) = p1*x + p2
0x1C1C | HTerm |  |  |  |  | 333.6038 | 1.507 |  |  | 434.4479 | 1.9012 |  |  | 533.4939 | 2.4669 |  |  | 626.1519 | 3.5717 |  |  | 724.0644 | 1.8705 |  |  | 846.4052 | 4.139 |  |  | p1 = | p2 =
Tag
0x2020 | HTerm |  |  |  |  | 318.7925 | 2.6194 |  |  | 428.4167 | 8.1442 |  |  | 529.3745 | 2.5795 |  |  | 624.7404 | 4.2434 |  |  | 718.6558 | 2.8397 |  |  | 820.0315 | 5.4343
Tag
0x3E3E | HTerm |  |  |  |  | 322.5849 | 1.2226 |  |  | 433.9688 | 1.5094 |  |  | 539.6388 | 1.4669 |  |  | 631.8333 | 3.436 |  |  | 718.249 | 2.3938 |  |  | 838.0776 | 3.708
Tag
0x4D4D | HTerm |  |  |  |  | 352.1176 | 4.7233 |  |  | 467.3542 | 3.6301 |  |  | 523.4799 | 2.4395 |  |  | 627.4118 | 8.3019 |  |  | 744.0787 | 2.6209 |  |  | 858.6524 | 7.2176
Tag
0x6E6E | HTerm |  |  |  |  | 322.2264 | 1.4875 |  |  | 419.5729 | 1.8291 |  |  | 510.6216 | 2.9551 |  |  | 616.189 | 4.4722 |  |  | 707.2578 | 2.5561 |  |  | 825.2323 | 4.5152
Tag